[image: image1.jpg]+0.1

$50. 0



ICS  91.120.30 CCS Q 17
中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准
JC/T   2041—2020
代替JC/T 2041—2010
[image: image6.jpg]



聚氨酯灌浆材料
Polyurethane grouting materials
2020-12-09发布                                        2021-04-01实施
[image: image7.jpg]



[image: image8.png]



中华人民共和国工业和信息化部  发布
JC/T  2041—2020
前     言
本文件按照 GB/T   1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
本文件代替 JC/T 2041—2010《聚氨酯灌浆材料》,与JC/T 2041—2010相比，除结构调整和编辑
性改动外，主要技术变化如下：
a)     修改了范围(见第1章，2010年版的第1章);
b)  修改了术语和定义，增加了浆液性能、固结体性能、亲水性；修改了包水性(见第3章，2010 年版的第3章);
c)     修改了分类和标记，将聚氨酯灌浆材料的水溶性和油溶性两类产品，修改为按产品性能分为亲 水型和疏水型两类产品。亲水型又分为I 、Ⅱ   型(见第4章，2010年版的第4章);
d)    修改了技术要求，将聚氨酯灌浆材料技术要求分列为浆液性能和固结体性能(见6.2,2010年 版的6.2);
e)     修改了凝胶时间、不挥发物含量、抗压强度、遇水膨胀率要求(见6.2,2010年版的6.2);
f)  修改了包水性试验方法及判定规则(见7.10,2010年版的7.9);
g)     增加了亲水型产品的亲水性要求及相应试验方法(见6.2、7.11);

h)  增加了有害物质限量及相应试验方法(见第6.2.3章和7.15)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国建筑材料联合会提出。
本文件由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会建筑防水材料分技术委员会(SAC/TC  195/SC1)归口。
本文件负责起草单位：苏州非金属矿工业设计研究院有限公司、建筑材料工业技术监督研究中心、 杭州国电大坝安全工程有限公司、盛隆防水科技(上海)有限公司、盛隆建材有限公司。
本文件参加起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司、中国建材检验认证集团苏州有限公司、 河南建筑材料研究设计院有限责任公司、淮安市博隆防水材料有限公司、上海路得建材国际贸易有限公 司、福建安固建材有限公司、天津天大天海新材料有限公司、上海隧道建筑防水材料有限公司、上海东  大化学有限公司、南京先声合成材料有限公司溧水分公司、广东灌浆岛路桥新技术发展有限公司、上海  豫宏(金湖)防水科技有限公司、阿尔法新材料江苏有限公司、上海崇镇建材有限公司、江苏利宏科技发  展有限公司。
本文件主要起草人：沈春林、杨斌、康杰分、陈斌、褚建军、林忠华、林言锦、汪雨、蒋玉川、张 宇燕、李万勇、姚双华、尚炎锋、邢光仁、秦道川、谷岸、阳俊、艾文才、张汝峰、杜辉、邱益清、邓 敬森、石九龙、张小宁、孔令云、葛正国、王丽娟、李昂、王玉峰。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为：
——JC/T 2041—2010。
聚氨酯灌浆材料
1  范围
本文件规定了聚氨酯灌浆材料的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验 规则以及标志、包装、运输和贮存等。
本文件适用于水利水电、建筑、交通等领域中混凝土结构渗漏水治理、基础加固及帷幕防渗等工程 所用的聚氨酯灌浆材料。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。
GB/T 1041  塑料  压缩性能的测定
GB/T 2794  胶黏剂黏度的测定  单圆筒旋转黏度计法
GB/T 3186    色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样
GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8077—2012  混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 13491—1992    涂料产品包装通则
GB/T 16777—2008  建筑防水涂料试验方法

GB 18583—2008  室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

JC 1066—2008  建筑防水涂料中有害物质限量
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
聚氨酯灌浆材料  polyurethane grouting material
以多异氰酸酯与多羟基化合物聚合反应制备的预聚体为主剂，通过灌浆注入基础或结构，与水反应 生成固结体的灌浆材料。
3.2
浆液性能  properties of grouting material
聚氨酯灌浆材料固化前，浆液的理化性能。
3.3
固结体性能  physical and mechanical properties of the cured polyurethane grouting material
聚氨酯灌浆材料固化后，固结体的理化性能。
3.4
凝胶时间  gel time
在规定温度下，亲水型聚氨酯灌浆材料与一定比例的水混合均匀后，由液体变为固结体(凝胶体) 的时间。
JC/T   2041—2020
3.5
凝固时间  curing  time
在规定温度下，疏水型聚氨酯灌浆材料与一定比例的催化剂(适用时)、水混合均匀后，由液体变为 固结体的时间。
3.6
包水性  water  absorption  capability
在规定时间内，参与反应且胶凝的水量与亲水型聚氨酯灌浆材料之比即为包水性。用包水倍数表示。 3.7
发泡率  foaming  rate
聚氨酯灌浆材料与水反应以后，形成的泡沫状固结体相对于原浆液的体积增长率。
3.8
亲水性  hydrophilic  property
亲水型聚氨酯灌浆材料与水反应以后固结体的均匀程度。
3.9
遇水膨胀率  water  swelling  ratio
亲水型聚氨酯灌浆材料制成的固结体浸泡水后，在规定时间内，其体积膨胀的百分数。
4  分类和标记
4.1  分类
产品按性能分为两类：
——亲水型聚氨酯灌浆材料，代号WPU; 产品分为I 型和Ⅱ型；
——疏水型聚氨酯灌浆材料，代号OPU。
4.2  标记
按产品名称、标准编号、型号、代号顺序标记。
示例：符合本文件的I 型亲水型聚氨酯灌浆材料标记为：
聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041—2020 I WPU
5  一般要求
本文件所包括的产品的生产与应用不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及的安全与环保要 求，应符合我国相关国家标准和规范的规定。当产品用于饮用水及灌溉工程时，应符合有关水质标准的 要求。
6  技术要求
6.1  外观
产品为均匀的液体，无杂质、不分层。
6.2  理化性能
6.2.1  聚氨酯灌浆材料浆液性能应符合表1的规定。
表1  聚氨酯灌浆材料浆液性能
	序号
	项  目
	技术指标

	
	
	WPU
	OPU

	
	
	I型
	Ⅱ 型
	

	1
	密度/(g/cm³)
	≥1.00
	≥1.05

	2
	黏度/(mPa · s)
	≤1000
	≤1000

	3
	凝胶时间“/s
	10倍水
	一
	≤120
	一

	
	
	20倍水
	≤180
	一
	一

	4
	凝固时间“/s
	一
	一
	≤800

	5
	不挥发物含量/%
	≥78.0
	≥80.0

	可供需双方商定。


6.2.2  聚氨酯灌浆材料固结体性能应符合表2的规定。
表2  聚氨酯灌浆材料固结体性能
	序号
	项 目
	技术指标

	
	
	WPU
	OPU

	
	
	I型
	Ⅱ 型
	

	1
	包水性
	≥20倍水
	≥10倍水
	一

	2
	亲水性
	20倍水
	10倍水
	一

	
	
	固结体乳白、均匀、无颗粒及无雪花状
	

	3
	发泡率/%
	一
	≥350
	≥1000

	4
	遇水膨胀率/%
	≥40
	≥30
	一

	5
	抗压强度/MPa
	一
	≥15


6.2.3  聚氨酯灌浆材料有害物质含量应符合表3的规定。
表3  聚氨酯灌浆材料有害物质限量
	序号
	项 目
	技术指标

	
	
	WPU
	OPU

	1
	挥发性有机化合物(VOC)/(g/L)
	≤300

	2
	苯/(mg/kg)
	≤200

	3
	甲苯+乙苯+二甲苯/(g/kg)
	≤5.0

	4
	卤代烷烃(g/kg)
	≤5.0


JC/T  2041—2020
7  试验方法
7.1  取样数量
单项试验的取样数量应符合表4的规定。做几项试验时，如确能保证试样经一项试验后不影响另一 项试验的结果，可用同一试样进行几项不同的试验。在所有项目的试验过程中，生产企业推荐的配比应 保持一致。
表4  单项试验取样数量
	序号
	试验项目
	取样数量
g

	
	
	WPU
	OPU

	1
	密度
	500
	500

	2
	黏度
	200
	200

	3
	凝胶时间
	200
	一

	4
	凝固时间
	一
	200

	5
	不挥物发含量
	200
	200

	6
	包水性、亲水性
	200
	一

	7
	发泡率
	200
	200

	8
	遇水膨胀率
	200
	一

	9
	抗压强度
	一
	500

	10
	有害物质限量
	按JC 1066—2008、GB 18583—2008附录E


7.2  试验条件
7.2.1  标准试验条件为温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%。
7.2.2      标准水养护条件为温度(20±1)℃。
7.2.3      试验前器具、试样在标准试验条件下至少放置24h。
7.2.4      试验用水符合GB/T 6682—2008要求的三级水。

7.3  试验器具
所需试验器具要求如下：
i)     天平：感量为0.1g;
j)     天平：感量为0.001g;
k)    精密密度计(波美比重计);
1)  电子压力机：采用精度不低于±1%的试验机，其量程为预期破坏荷载为全量程的20%～80% 之 间 ；
m)    电热鼓风干燥箱：控温精度±2℃;
n)     旋转黏度计；
o)     试模：带有二个封盖的金属管。尺寸：壁厚3mm～4mm,内径φ(50.0±0.1)mm,长度(50±1)mm(见 图1);
JC/T   2041—2020
单位为毫米
[image: image9.jpg]



[image: image12.jpg]



图 1 抗压强度试模示意图
p)    低温恒温箱：温度能控制在(5±2)℃、(-10±2)℃;
q)    秒表：分度值1s。
7.4  外观
用玻璃棒搅拌，目测。
7.5  密度
按 GB/T 8077—2012 中7.3精密密度计法测定主剂的密度。每个试样测定三次，取三次测定结果 的算术平均值作为试验结果，计算精确至0.01g/cm³。
7.6  黏度
按 GB/T 2794 测定主剂的黏度。每个试样测定三次，取三次测定结果的算术平均值作为试验结果， 计算精确至5mPa · s。
7.7 凝胶时间
7.7.1  试验步骤
在标准试验条件下，称取试样(15.0±0.1)g 于塑料容器中，I 型加入300mL 水，Ⅱ加入150mL 水， 记录加入水时的时间t₁, 并迅速搅拌均匀(约10s)后静止，得到白色乳浊液。之后用玻璃棒不断探测黏 度的变化。当玻璃棒离开液面出现拉丝现象时，视该试样已凝胶化，记录时间t₂。
7.7.2 结果计算
试样的凝胶时间按公式(1)计算：
t=t₂-t₁........................................(1)
式中：
t——试样的凝胶时间，单位为秒(s);
t₁——将水加入到试样中的时间，单位为秒(s);
t₂—— 试样与水混合反应，出现拉丝时的时间，单位为秒(s)。

7.7.3  结果评定
取三个试样测定结果的算术平均值作为试验结果，每个测定结果与平均值的相对偏差应不大于 10%。若有一个测定结果不符，则将其剔除，取其余两个测定结果的算术平均值作为试验结果。若有两 个测定结果超过偏差要求，应重新试验。
7.8  凝固时间
7.8.1  试验步骤
在标准试验条件下，称取试样(20.0±0.1)g  于塑料容器中，按生产厂推荐的比例先加入催化剂并 搅拌均匀(约60s),   再按生产厂推荐的比例加入水，记录加入水的时间t₁,   并用玻璃棒迅速搅拌均匀(约 10s) 。 如生产厂没有规定加水量，则只需加入按试样质量的5%水即可。待发泡体停止上升时，视为试 样完全凝固。记录时间13。若生产厂推荐的比例给出的是一个数值范围，则应取中间值，并在各项性能 试验中配比应保持一致。
7.8.2  结果计算
试样的凝固时间按公式(2)计算：
1=t₃-t₁........................................(2)
式 中 ：
1——试样的凝固时间，单位为秒(s);
t₁——将水加入到试样中的时间，单位为秒(s);
t₃—— 试样与水反应，到停止发泡的时间，单位为秒(s)。

7.8.3  结果评定
取三个试样测定结果的算术平均值作为试验结果，每个测定结果与平均值的相对偏差应不大于 10%。若有一个测定结果不符，则将其剔除，取其余两个测定结果的算术平均值作为试验结果。若有两 个测定结果超过偏差要求，应重新试验。
7.9  不挥发物含量
按 GB/T 16777—2008第5章进行，测定主剂的不挥发物含量。试验温度(105±2)℃,3h 。每个试 样测定三次，取三次测定结果的算术平均值作为试验结果，计算精确至0.1%。
7.10  包水性
在标准试验条件下，称取试样(15.0±0.1)g  放入塑料容器中，加入相应倍数的水并迅速搅拌均匀 (约10s)后静止，待试样与水充分反应，倒不出水时视为试样完全固化凝胶，记录从加水到完全固化凝 胶的时间。当加入不少于规定倍数的水，且 I 型产品的凝胶时间不大于180s,Ⅱ 型产品的凝胶时间不 大于120s,   判包水性为合格。否则判包水性为不合格。
7.11  亲水性
按7.10试验后，观察固结体整体是否呈乳白、均匀、无颗粒、无雪花状。
JC/T    2041—2020
7.12  发泡率
7.12.1  亲水型(WPU) 7.12.1.1  试验步骤
在标准试验条件下，称取 WPU 试样(50.0±0.1)g 于带刻度的500mL 干燥容器中，计算试样的体 积数 V₁(V₁=  试样质量/试样密度),加入100mL 水，并迅速搅拌均匀(约10s) 待到发泡结束后，再加 水至500mL 刻度，记录第二次加水的体积数 V₂。
7.12.1.2  结果计算
试样的发泡率按公式(3)计算：
[image: image2.png]1

L e T VN @)




式中：
S—— 发泡率，%;
V₁—— 试样的体积，单位为毫升(mL);
V₂—— 第二次加水体积数，单位为毫升(mL)。
7.12.1.3  结果评定
取三个试样测定结果的算术平均值作为试验结果，精确到1%。每个测定结果与平均值的相对偏差应 不大于10%。若有一个测定结果不符，则将其剔除，取其余两个测定结果的算术平均值作为试验结果。 若有两个测定结果超过偏差要求，应重新试验。
7.12.2  疏水型(OPU) 7.12.2.1  试验步骤
在标准试验条件下，称取OPU试样(25.0±0.1)g 于带刻度的1000mL 干燥容器中，计算试样体积 数 V₁ (V₁= 试样质量/试样密度)。加入生产厂推荐掺量的催化剂，搅拌均匀(约30s), 再加入1mL～2mL  水，并迅速搅拌均匀至乳白色时停止搅拌(约10s) 。 待停止发泡后，再加水至1000mL 刻度，记录第二 次加水的体积数 V₂。
7.12.2.2  结果计算
试样的发泡率按公式(4)计算：
[image: image3.png]



式中：
S—— 发泡率，%;
V₁——试样的体积，单位为毫升(mL);
V₂——第二次加水体积数，单位为毫升(mL)。 7.12.2.3  结果评定
同7.12.1.3。
JC/T    2041—2020
7.13  遇水膨胀率
7.13.1  试件制备
用不与试样反应的隔离剂(如有机硅隔离剂)涂于符合7.3g)要求的试模内壁和封盖内壁。在试模 两端的螺纹上绕上足量的生料带(聚四氟乙烯密封带)并用封盖旋紧一端。分别称取试样(140±1)g 、 水(7.0±0.1)g, 然后将水倒入试样中用玻璃棒快速搅拌均匀。如果凝胶时间太快，可将试样在-10℃低 温箱中冷却2h,   水在5℃低温箱中冷却2h,   再将试样与水混合。将混合均匀的物料立即倒入试模之 中，充满为止。刮去表面泡沫，立即用封盖旋紧另一端。整个操作过程在60s 内完成。确认两端封盖 已经旋紧封闭后，将试模垂直放置在7.2.1标准试验条件下。3d 后打开试模两端的封盖。打开两端封 盖时，先打开上端盖，再打开下端盖，打开两端盖时均要缓慢打开，让试模内的压力缓慢释放。切除试 模两端顶部以外的固结体，顶出固结体。制备三个试件。
7.13.2  试验步骤
在标准试验条件下，取出试件后，立即将试件表面隔离剂擦拭干净，用排水法(量筒，体积1000mL) 测量其初始体积 V₀, 然后浸没于7.2.2规定水中7d。 取出试件后，用滤纸将表面擦干，用排水法(量 筒，体积2000 mL)测量其体积V3。
7.13.3  结果计算
遇水膨胀率按公式(5)计算：
[image: image4.png]


....................................


(5)
式中：
P—— 试样的遇水膨胀率，%;
V₀——试件的初始体积，单位为毫升(mL);
V₃——试件浸泡7d 后体积，单位为毫升(mL)。
7.13.4  结果评定
取三个试样测定结果的算术平均值作为试验结果，精确到1%。每个测定结果与平均值的相对偏差应 不大于10%。若有一个测定结果不符，则将其剔除，取其余两个测定结果的算术平均值作为试验结果。 若有两个测定结果超过偏差要求，应重新试验。
7.14  抗压强度
7.14.1  试件制备
按7.13.1制备试件。若生产企业有规定时，按生产厂推荐的比例制备试件。混合时先加入催化剂 后再加入水。
7.14.2  试验步骤
试件脱模后在标准试验条件下放置7d 后，按GB/T  1041进行抗压强度试验。试件表面应平整、无 气泡，两端面应与主轴面垂直。加荷速度为500N/s,    以试件压缩至应变为30%时的最大荷载计算抗 压强度。
JC/T  2041—2020
7.14.3  结果评定
取三个试件测定结果的算术平均值作为试验结果，精确到1 MPa。每个测定的结果与平均值的相对 偏差应不大于10%。若有一个测定结果不符，则将其剔除，取其余两个测定结果的算术平均值作为试验 结果。若有两个测定结果超过偏差要求，应重新试验。
7.15  有害物质含量
挥发性有机化合物、苯、甲苯+乙苯+二甲苯按JC 1066—2008第5章进行试验。
卤代烷烃按GB 18583—2008附录E 进行试验。

8  检验规则
8.1  检验分类
8.1.1  出厂检验
8.1.1.1       亲水型(WPU)
出厂检验项目包括：外观、密度、黏度、凝胶时间、不挥发物含量、包水性和发泡率。
8.1.1.2       疏水型(OPU)
出厂检验项目包括：外观、密度、黏度、凝固时间、不挥发物含量和发泡率。
8.1.2  型式检验
型式检验项目包括第6章规定的技术要求。在下列情况下进行型式检验：
a)    新产品投产或产品定型鉴定时；
b) 正常生产条件下每年至少进行一次；
c)    产品主要原材料、配比或生产工艺有重大变更；
d)    出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)  停产6个月以上恢复生产时。
8.2  组批
同一类型、同一等级的10t 为一批次，不足10t 时亦作为一个批次。
8.3  抽样
按 GB/T 3186 规定取样，总共取5kg 样品。分为二份，一份用作检验，一份留作备用。放入不与 试样发生反应的干燥密闭不透光的容器中。
8.4  判定规则
各项试验结果均符合标准要求时，判该批产品为合格。
若有两项及两项以上试验结果不符合标准要求时，判该批产品为不合格。
若仅有一项试验结果不符合标准要求时，允许用备用样品对不合格项进行单项复验。若复验结果符 合标准要求，则判该批产品为合格，否则判该批产品为不合格。
JC/T  2041—2020
9  标志、包装、运输和贮存
9.1  标志
产品包装上应至少包括以下内容：产品名称、产品标记、商标、多组分配比、生产厂名、地址、净 质量、生产日期、批号、贮存期、运输和贮存注意事项。
9.2  包装
按 GB/T 13491—1992 中二级包装要求的规定进行，宜用铁桶密封包装，并附操作以及安全使用事 项说明书。
9.3  运输和贮存
[image: image10.jpg]


产品贮存和运输时应避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风。贮存温度不应高于40℃。 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起不小于6个月，并在包装标志或产品说明书中明示。
[image: image11.jpg]



[image: image5.jpg]



JC/T  2041—2020


中  华  人  民  共  和  国
建  材  行  业  标   准
聚氨酯灌浆材料
JC/T  2041—2020
中国建材工业出版社出版

建筑材料工业技术监督研究中心
(原国家建筑材料工业局标准化研究所)发行
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
北京市青云兴业印刷有限公司
版权所有  不得翻印
开本880mm×1230mm   1/16    印张1 字数24千字
2021年1月第一版2021年1月第一次印刷
印数：1—800册 定价：22.00元
书号：155160 ·2318
*

编号：1425
网址：www.standardcnjc.com    电话：(010)51164708
地址：北京朝阳区管庄东里建材大院北楼 邮编：100024
本标准如出现印装质量问题，由发行部负责调换。
JC/T 2041-2020








